SE APROBA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MANAGER

DR. LAZAR IOAN

AVIZAT

ASISTENT SEF LABORATOR

AS. GAVRIL MARIANA

CAIET  DE SARCINI

Privind achizitia de

PACHET  TRUSE RAPIDE SI MEDII DE CULTURA

PROCEDURA  DE ACHIZITIE

« NEGOCIERE »

| Nr lot | Denumire produs | Cod CPV (rev.2) | UM | Cantitate | Pret unitar RON fara TVA | Valoare RON fara TV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PACHET TRUSE RAPIDE SI MEDII DE CULTURA |
| 1 | Test Ag MPT –teste rapide de identificare Mycobacterium tuberculosis | 33698100-0 | kit a 25 teste | 1 | 510 | 650 |
| 2 | Mediu Lowenstein Jensen | 33698100-0 | cutii a 50 tuburi | 72 | 130 | 9.360 |
| TOTAL PACHET TRUSE RAPIDE SI MEDII DE CULTURA | 9.870 |

CARACTERISTICI TEHNICE:

1. Mycobacterium tuberculosis ATCC 25177

Microorganisme stabilizate si viabile, liofilizate,  continand o singura specie bacteriana in  conformitate cu ATCC (American Type Culture Collection);

Produsul trebuie sa prezinte certificat de acreditare conformATCC.

Pachet x 2 anse

2. Mediu Löwenstein-Jensen pentru izolare BK

-ambalare: 1 cutie =  50 tuburi

-eprubete din sticla neutra 16mmx110mm ( volumul mediului-8ml/tub) cu capac filetat prevazut cu garnitura, eprubeta cu fund plat

-domeniu de utilizare:pentru cultivarea micobacteriilor

-reactiv biologic de diagnostic in vitro

Compozitie:

L-asparagina 3.6g

fosfat monopotasic 2.4g

sulfat de magneziu 0.24g

citrat de magneziu 0.6g

amidon de cartofi 30g

verde malahit 0.4g

apa distilata 600ml

glicerina 12ml

omogenat de oua intregi 1000ml

-mediul sa fie coagulat in panta, lungimea pantei 75-80mm, ph-ul mediului 7.0 +/-0.2

-sa detina eticheta autocolanta care sa cuprinda: denumire produs, nr. lot, data expirarii, numele firmei producatoare, cantitatea de mediu continuta.

-distribuitorul si/sau producatorul sa fie certificat ISO 9001:2008 sau echivalent

-fabricat in UE

-să deţină avizul Ministerului Sanatatii

-valabilitate: min 12 luni de la data fabricatiei

-livrarea la sediul unităţii, transportul inclus în preţ

-livrarea se va face pe bază de comandă (in functie de necesitati), in 24h de la lansarea acesteia

-la livrare fiecare lot va  fi insotit de certificate de calitate si conformitate

OBSERVATIE :

Termen de livrare : 3 zile de la transmiterea comenzii.

Livrarea produselor va fi insotita de : factura, certificat de calitate, certificat de garantie – termen garantie , numele producatorului, marcaj CE inscriptionat pe ambalaj, continut net, conditii de depozitare.

Livrarea se va face franco la sediul autoritatii contractante de catre furnizor

Termen de garantie solicitat : 6 luni de la livrarea si receptia produselor

PRETURILE UNITARE DIN OFERTA FINANCIARA POT AVEA MAXIM 2 ZECIMALE.