Mențiuni în caietul de sarcini pentru LML

-  Devizul ofertă se va prezenta conform formularului F3;

-  Art. CI07a#      - faianță rezistentă la acțiuni chimice;

-  Art. CG06A#   -  gresie rezistentă la acțiuni chimice;

-  Art.  CK33A+  -  cuprinde modificarea înălțimii părții mobile a ușii existente, determinată  de creșterea cotei pardoselii și crearea unui gol pentru montarea grilei de aspirație;

-  Art. CK05A+    -  cuprinde demontarea geamului din canatul fix al ferestrei existente, înlocuirea lui cu un panel cu gol creat pentru montarea grilei gravitaționale de evacuare;

-  Art. RpEG02B% -  cuprinde tabloul complet echipat cu:

-  patru siguranțe 10 A pentru circuit de iluminat;

-  șapte siguranțede 16 A pentru circuit de priză;

-  una siguranță bipolară 32 A general;

-  temporizator Schneider pentru ventilație.

Întocmit,

Ing. NEDELCU C