SE APROBA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MANAGER

DR. LAZAR IOAN

AVIZAT

ASISTENT SEF LABORATOR

AS. GAVRIL MARIANA

CAIET  DE SARCINI

Privind achizitia de

PACHETE  TRUSE RAPIDE, MEDII DE CULTURA PENTRU BACTERIOLOGIE  SI TRUSE DE IDENTIFICARE RAPIDA,  REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL  BACTEC 9050

PROCEDURA  DE ACHIZITIE

« NEGOCIERE »

| Nr lot | Denumire produs | Cod CPV (rev.2) | UM | Cantitate | Pret unitar RON fara TVA | Valoare RON fara TV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PACHET TRUSE RAPIDE, MEDII DE CULTURA PENTRU BACTERIOLOGIE SI TRUSE DE IDENTIFICARE RAPIDA |
| 1 | Truse rapide hemoragii oculte - 20 teste ( care detecteaza exclusiv sange uman) | 33698100-0 | kit | 5 | 130 | 650 |
| 2 | Trusa RPR Carbon | 33698100-0 | kit x 500 teste | 5 | 195 | 975 |
| 3 | Truse ptr stafilococ liofilizate ( latex aglutinare) | 33698100-0 | truse x 50 teste | 20 | 540 | 10.800 |
| 4 | Truse ptr streptococ liofilizate – latex aglutinare (A,B,C,D,F,G) | 33698100-0 | truse x 50 teste | 5 | 740 | 3.700 |
| 5 | Sange defibrinat de berbec fl a 50 ml | 33698100-0 | flac x 50g | 15 | 70 | 1.050 |
| 6 | Kit detectie simultana CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+ TOXIN B | 33698100-0 | kit | 5 | 630 | 3.150 |
| TOTAL PACHET TRUSE RAPIDE, MEDII DE CULTURA PENTRU BACTERIOLOGIE SI TRUSE DE IDENTIFICARE RAPIDA | 20.325 |
| II | PACHET FLACOANE MEDIU COMPATIBILE CU ANALIZORUL BACTEC 9050 : |
| 1 | Flacoane cu mediu anaerob | 24931250-6 | flacon | 200 | 52,50 | 10.500 |
| 2 | Flacoane cu mediu aerob | 24931250-6 | flacon | 150 | 52,50 | 7.875 |
| 3 | Flacoane ped"s | 24931250-6 | flacon | 50 | 52,50 | 2.625 |
| TOTAL PACHET FLACOANE MEDIU COMPATIBILE CU ANALIZORUL BACTEC 9050 | 21.000 |
| TOTAL GENERAL | 41.325 |

CARACTERISTICI TEHNICE:

I. PACHET TRUSE RAPIDE, MEDII DE CULTURA PENTRU BACTERIOLOGIE  SI TRUSE DE IDENTIFICARE RAPIDA

1. Truse rapide hemoragii oculte

Test rapid imunocromatografic pentru detectarea hemoragiilor oculte din materii fecale;

kit x 20 teste

2. Trusa RPR carbon

Test latex calitativ si semi-cantitativ pentru detectarea sifilisului folosind plasma sau ser.

Forma de prezentare: kit ce contine reactiv latex, control pozitiv, control negativ, tampon,carduri de aglutinare

Certificat de control de calitate de la producător cu controalele de calitate efectuate per lot, la fiecare livrare

kit x 500 teste

3. Teste de latex-aglutinarare pentru identificarea stafilococilor

Kit latex de determinare, bazat pe identificarea coagulazei legate si / sau a proteinei A de pe suprafata celulelor.

Kit pentru 50 teste:

| Continut | 50 teste |
| --- | --- |
| Reactiv Latex | 1 x 1,5 ml |
| Control Latex | 1 x 1,5 ml |
| Stick-uri |  |
| Card de testare |  |

4. Teste de latex-aglutinarare pentru identificarea grupelor de streptococi

Kit latex folosit pentru identificarea streptococilor de grup A, B, C, D, F si G din grupul Lancefield prin aglutinarea anticorpilor specifici – particule de latex tapetate in prezenta antigenului extras enzimatic.

Compozitia kit-ului:

| Continut | 300teste |
| --- | --- |
| Reactiv de extractie nr.1 | 1 x 1,5 ml |
| Reactiv de extractie nr.2 | 1 x 1,5 ml |
| Reactiv de extractie nr.3 | 2 x 2,5 ml |
| Reactiv de extractie E | 1 x 2 ml |
| Latex A | 1 x 1,5 ml |
| Latex B | 1 x 1,5 ml |
| Latex C | 1 x 1,5 ml |
| Latex D | 1 x 3 ml |
| Latex F | 1 x 1,5 ml |
| Latex G | 1 x 1,5 ml |
| Control pozitiv | 1 x 1 ml |
| Stick-uri | 100 buc. |
| Card de testare | 50 |

kit 50 teste/grup

5. Sange de berbec

Sange de berbec, obtinut prin defibrinare mecanica, pe perle de sticla.

Flacon cu  50 ml produs.

6. Kit detectie simultana  CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+ TOXIN B

Test imunocromatografic tip caseta utilizat pentru detectia simultana  calitativa  a prezentei  Clostridium difficile Toxinei A și a Toxinei B in materii fecale.

Componenta kitului:

Casete ambalate individual (20 casete/pack).

Sisteme pentru recoltare scaun – diluent proba

Instructiuni de utilizare

Control pozitiv

Timpul de citire a rezultatului: 10 minute

Performante analitice solicitate:

Limitele analitice de detectie solicitate:  2 ng/ml pentru Toxin A,   0.63 ng/ml pentru Toxin B

Performante clinice solicitate:

Toxin A + Toxin B -   Sensibilitate: >99%

Specificitate >99%

II. PACHET FLACOANE MEDIU COMPATIBILE CU ANALIZOR BACTEC 9050

FLACOANE CU MEDIU PES “S (compatibile analizor BACTEC 9050)  flacon cu hemocultura Bactec  Ped Plus(medii de bullion imbogatit) sunt folosite pentru recuperarea si cultivarea microorganismelor aerobe ( bacterii si fungi) din probe de sange in cantitate mai mici de 3 ml.Aceste medii contin rezine pentru neutralizarea antibioticelor la pacienti aflati sub tratament cu antibiotic.

FLACOANE CU MEDII AEROBIC (compatibile analizor BACTEC 9050)

- flacon pentru determinarea germenilor aerobi prin hemocultura, contin bullion imbogatit digestie soia-caseina si suplimentare CO2

- contine rezine schimbatoare de ioni cationici si rezine anabsorbante neionice

- flacoanele sunt gata de utilizare , nu necesita reconstituire sau diluare

- eticheta contine : cod –bare , numele produsului, data de expirare , cantitate maxim si minim de sange care se introduce in flacon.

FLACOANE CU MEDII ANAEROBIC (compatibile analizor BACTEC 9050)

- flacon pentru determinarea germenilor anaerobi prin hemocultura pentru utilizarea in instrumental Bactec 9050 contine bullion imbogatit si preredus digestie soia –caseina, supliment cu CO2 si N2.

- Contine rezine absorbante neionice

OBSERVATIE :

Termen de livrare : 3 zile de la transmiterea comenzii.

Livrarea produselor va fi insotita de : factura, certificat de calitate, certificat de garantie – termen garantie , numele producatorului, marcaj CE inscriptionat pe ambalaj, continut net, conditii de depozitare.

Livrarea se va face franco la sediul autoritatii contractante de catre furnizor

Termen de garantie solicitat : 6 luni de la livrarea si receptia produselor

PRETURILE UNITARE DIN OFERTA FINANCIARA POT AVEA MAXIM 2 ZECIMALE.